Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia…….. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych (Dz. ….)

Załącznik nr 1

W A R U N K I   D L A   O D D Z I A Ł Ó W   A N E S T E Z J O L O G I I    I    I N T E N S Y WN E J   T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH

Część I. Warunki ogólne dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddziału anestezjologii w szpitalu

| Lp. | Oddział | Warunki wymagane |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Oddział anestezjologii i intensywnej terapii/ oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci albo oddział anestezjologii/oddział anestezjologii dla dzieci, w skład którego wchodzą w szczególności: - stanowiska intensywnej terapii (dotyczy oddziału anestezjologii i intensywnej terapii/ oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci), - stanowiska znieczulenia, - stanowiska nadzoru poznieczuleniowego | Lekarze | - na I poziomie referencyjnym - równoważnik co najmniej 4 etatów - lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii (nie dotyczy dyżuru medycznego); - na II poziomie referencyjnym - równoważnik co najmniej 5 etatów - lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii (nie dotyczy dyżuru medycznego); - na III poziomie referencyjnym – równoważnik co najmniej 6 etatów - lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii (nie dotyczy dyżuru medycznego); - w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji dodatkowo: równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii (nie dotyczy dyżuru medycznego) - odpowiednio do potrzeb. |
|  |  | Pielęgniarki | - równoważnik co najmniej 2,2 etatu na jedno stanowisko intensywnej terapii - pielęgniarka anestezjologiczna; - w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji dodatkowo: równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki lub pielęgniarka - odpowiednio do zakresu wykonywanych świadczeń. |
|  |  | Pozostały personel | Równoważnik co najmniej 0,5 etatu - fizjoterapeuta - odpowiednio do zakresu wykonywanych świadczeń (dotyczy trzeciego poziomu referencyjnego). |
|  |  | Organizacja udzielania świadczeń | - sala nadzoru poznieczuleniowego odrębna dla pacjentów dorosłych oraz dzieci, która znajduje się w obrębie bloku operacyjnego lub bliskim sąsiedztwie bloku operacyjnego; - udzielanie świadczeń zdrowotnych w sali nadzoru poznieczuleniowego wymaga stałej obecności lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza anestezjologa, w oddziale (nie może być łączona ze stałą obecnością lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii w oddziale przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych na stanowisku intensywnej terapii); - bezpośredni nadzór nad pacjentem w sali nadzoru poznieczuleniowego prowadzą pielęgniarki anestezjologiczne, którym należy zapewnić środki techniczne umożliwiające stały kontakt z lekarzem specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii; - stosunek liczby pielęgniarek anestezjologicznych w sali nadzoru poznieczuleniowego na każdej zmianie do liczby faktycznie obłożonych stanowisk nadzoru poznieczuleniowego nie powinien być niższy niż 1:4; - ustala się trzy poziomy intensywności opieki pielęgniarskiej na stanowiskach intensywnej terapii w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii: - najniższy poziom opieki - potrzeba ciągłego monitorowania z powodu zagrożenia niewydolnością narządową – co najmniej 1 pielęgniarka na 3 stanowiska intensywnej terapii na zmianę, - pośredni poziom opieki - pacjent z 1 niewydolnością narządową bezpośrednio zagrażającą życiu i wymagającą mechanicznego lub farmakologicznego wspomagania – co najmniej 1 pielęgniarka na 2 stanowiska intensywnej terapii na zmianę, - najwyższy poziom opieki - pacjent z 2 lub więcej niewydolnościami narządowymi, które bezpośrednio zagrażają życiu pacjenta i wymagają mechanicznego lub farmakologicznego wspomagania czynności narządów – co najmniej 1 pielęgniarka na 1 stanowisko intensywnej terapii na zmianę. |
|  |  | Wyposażenie w wyroby medyczne | - Wyposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii |
|  |  |  | - elektryczne urządzenie do ssania – co najmniej 1 na 3 stanowiska intensywnej terapii, ale niemniej niż 2 w oddziale; - sprzęt do pomiaru rzutu serca - co najmniej 1 na cztery stanowiska intensywnej terapii; - aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego - co najmniej 1 na osiem stanowisk intensywnej terapii, jeżeli w szpitalu nie ma odcinka (stacji) dializ; - bronchofiberoskop - co najmniej 1 na oddział; - sprzęt do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego - co najmniej 1 na oddział; - przyłóżkowy aparat rentgenowski – co najmniej 1 na oddział; - defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca - co najmniej 1 na oddział; - respirator transportowy - co najmniej 1 na 5 stanowisk. |
|  |  |  | - Wyposażenie stanowiska intensywnej terapii |
|  |  |  | - łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym; - respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21 – 100 %; - źródła elektryczności, tlenu, powietrza i próżni; - zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym; - sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, w tym co najmniej 6 pomp infuzyjnych; - kardiomonitor; - pulsoksymetr; - kapnograf; - aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną; - sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; - materac lub inne urządzenie od aktywnej regulacji temperatury pacjenta; - fonendoskop. |
|  |  |  | - Wyposażenie stanowiska znieczulenia |
|  |  |  | - aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym; aparaturę anestezjologiczną stanowiska znieczulenia ogólnego z zastosowaniem sztucznej wentylacji płuc wyposaża się także w: - alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym, - alarm rozłączenia w układzie oddechowym, - urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania, - urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych; - worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe; - źródło tlenu, powietrza i próżni; - urządzenie do ssania; - zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami; - defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i elektrostymulacji – co najmniej 1 na zespół połączonych ze sobą stanowisk znieczulenia lub wyodrębnioną salę operacyjną; - wyciąg gazów anestetycznych; - zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym; - znormalizowany stolik (wózek) anestezjologiczny; - źródło światła; - sprzęt do dożylnego podawania leków; - fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy; - aparat do pomiaru ciśnienia krwi; - termometr; - pulsoksymetr; - monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych; - kardiomonitor; - kapnometr; - monitor zwiotczenia mięśniowego – 1 na stanowisko znieczulenia; - monitor gazów anestetycznych – 1 na stanowisko znieczulenia; - sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi; - urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych; - urządzenie do ogrzewania pacjenta – co najmniej 1 na 3 stanowiska znieczulenia; - sprzęt do szybkich przetoczeń płynów; - sprzęt do regulowanych przetoczeń płynów; - co najmniej 3 pompy infuzyjne. |
|  |  |  | D. Wyposażenie sali nadzoru poznieczuleniowego lub stanowiska nadzoru poznieczuleniowego |
|  |  |  | - wózek reanimacyjny i zestaw do konikotomii; - defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji; - respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100 % – co najmniej 1 na salę nadzoru poznieczuleniowego; - stanowiska nadzoru poznieczuleniowego: - źródło tlenu, powietrza i próżni, - aparat do pomiaru ciśnienia krwi, - monitor EKG, - pulsoksymetr, - termometr; - elektryczne urządzenia do ssania – co najmniej 1 na 3 stanowiska nadzoru poznieczuleniowego; - zapewnia się możliwość obserwacji bezpośredniej lub przy użyciu kamer wyposażonych w funkcje autostartu, w szczególności możliwość obserwacji twarzy. |
|  |  | Pozostałe wymagania | W oddziale anestezjologii i intensywnej terapii zapewnia się dodatkowo przyłóżkowy aparat usg, aparat do pomiaru laboratoryjnych parametrów krytycznych oraz zestaw do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych w przypadku wystąpienia zdarzenia jakimi są „trudne drogi oddechowe”; w skład zestawu wchodzą co najmniej: - laryngoskop z łopatką z łamanym zakończeniem; - rękojeść krótka; - maski krtaniowe w różnych rozmiarach; - prowadnica długa i sprężysta (typ bougie); - prowadnica światłowodowa lub video laryngoskop; - rurki ustno-gardłowe; - rurka krtaniowa; - zestaw do konikopunkcji; - zestaw do tracheotomii. |
|  |  | Wymagania przestrzenne | Powierzchnia pokoi łóżkowych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz sali nadzoru poznieczuleniowego wynosi odpowiednio: - pokój 1-stanowiskowy - co najmniej 18,0 m2, - pokój wielostanowiskowy - co najmniej 16,0 m2 na 1 stanowisko. |

Część II. Warunki szczegółowe dla poziomów referencyjnych oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalu

| Lp. | Poziom referencyjny | Warunki wymagane |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pierwszy poziom referencyjny | Organizacja udzielania świadczeń | - co najmniej 4 stanowiska intensywnej terapii; - wyodrębniona całodobowa opieka lekarska – jednoczasowo przez co najmniej 1 lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami lub wykonywaniem świadczeń z zakresu anestezji); - wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska – na każdej zmianie co najmniej 1 pielęgniarka anestezjologiczna, z uwzględnieniem szczegółowych poziomów intensywności opieki określonych w pkt 5 Organizacja udzielania świadczeń, w części I. |
|  |  | Pozostałe wymagania | Zapewnienie działania w strukturze podmiotu leczniczego prowadzącego szpital: - bloku operacyjnego, zapewniającego stałą gotowość co najmniej jednej sali operacyjnej do udzielania świadczeń zdrowotnych; - co najmniej jednego oddziału zabiegowego. |
|  | Drugi poziom referencyjny | Organizacja udzielania świadczeń | - co najmniej 6 stanowisk intensywnej terapii; - wyodrębniona całodobowa opieka lekarska – jednoczasowo przez co najmniej 1 lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami lub wykonywaniem świadczeń z zakresu anestezji); - wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska – na każdej zmianie co najmniej 1 pielęgniarka anestezjologiczna z uwzględnieniem szczegółowych poziomów intensywności opieki określonych w pkt 5 Organizacja udzielania świadczeń, w części I. |
|  |  | Pozostałe wymagania | Zapewnienie działania w strukturze podmiotu leczniczego prowadzącego szpital: - bloku operacyjnego, zapewniającego stałą gotowość co najmniej jednej sali operacyjnej do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi urazowemu; - pracowni endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, czynnej całą dobę; - oddziału chirurgii ogólnej lub oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu; - oddziału neurochirurgii lub chirurgii ogólnej realizujących świadczenia w obrębie czaszki, mózgowia i rdzenia kręgowego. |
|  | Trzeci poziom referencyjny | Organizacja udzielania świadczeń | - co najmniej 8 stanowisk intensywnej terapii; - wyodrębniona całodobowa opieka lekarska – jednoczasowo przez co najmniej 2 lekarzy (lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz anestezjolog lub lekarz w trakcie specjalizacji), w tym co najmniej 1 lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii, we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami lub wykonywaniem świadczeń z zakresu anestezji); - wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska – na każdej zmianie co najmniej 1 pielęgniarka anestezjologiczna z uwzględnieniem szczegółowych poziomów intensywności opieki określonych w pkt 5 Organizacja udzielania świadczeń, w części I. |
|  |  | Pozostałe wymagania | Zapewnienie działania w strukturze podmiotu leczniczego prowadzącego szpital: - bloku operacyjnego, zapewniającego stałą gotowość co najmniej jednej sali operacyjnej do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi urazowemu; - pracowni endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, czynnej całą dobę; - oddziału chirurgii ogólnej lub oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu; - oddziału neurochirurgii lub chirurgii ogólnej realizujących świadczenia w obrębie czaszki, mózgowia i rdzenia kręgowego; - oddziału chirurgii naczyń lub chirurgii ogólnej z profilem chirurgii naczyń. Do podmiotów leczniczych realizujących świadczenia wysokospecjalistyczne określone w przepisach w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji nie stosuje się wymogów określonych w punktach 3-5. |

Część III. Warunki szczegółowe dla poziomów referencyjnych oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci w szpitalu

| Lp. | Poziom referencyjny | Warunki wymagane |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pierwszy poziom referencyjny | Organizacja udzielania świadczeń | - co najmniej 4 stanowiska intensywnej terapii, w tym co najmniej 1 dla noworodków; - co najmniej 2 inkubatory otwarte z możliwością fototerapii oraz ważenia dzieci oraz co najmniej 1 inkubator zamknięty z możliwością fototerapii oraz ważenia dzieci, w przypadku udzielania świadczeń dla noworodków; - wyodrębniona całodobowa opieka lekarska – jednoczasowo przez co najmniej 1 lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii, we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami lub wykonywaniem świadczeń z zakresu anestezji); - wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska – na każdej zmianie co najmniej 1 pielęgniarka anestezjologiczna z uwzględnieniem szczegółowych poziomów intensywności opieki określonych w pkt 5 Organizacja udzielania świadczeń, w części I. |
|  |  | Pozostałe wymagania | Zapewnienie działania w strukturze podmiotu leczniczego prowadzącego szpital: - bloku operacyjnego, zapewniającego stałą gotowość co najmniej jednej sali operacyjnej do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi małoletniemu, w szczególności noworodkowi; - co najmniej jednego dziecięcego oddziału zabiegowego. |
|  | Drugi poziom referencyjny | Organizacja udzielania świadczeń | - co najmniej 6 stanowisk intensywnej terapii, w tym co najmniej 3 dla noworodków; - co najmniej 2 inkubatory otwarte z możliwością fototerapii oraz ważenia dzieci oraz co najmniej 1 inkubator zamknięty z możliwością fototerapii oraz ważenia dzieci, w przypadku udzielania świadczeń dla noworodków; - wyodrębniona całodobowa opieka lekarska – jednoczasowo przez co najmniej 1 lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii, we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami lub wykonywaniem świadczeń z zakresu anestezji); - wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska – na każdej zmianie co najmniej 1 pielęgniarka anestezjologiczna z uwzględnieniem szczegółowych poziomów intensywności opieki określonych w pkt 5 Organizacja udzielania świadczeń, w części I. |
|  |  | Pozostałe wymagania | Zapewnienie działania w strukturze podmiotu leczniczego prowadzącego szpital: - bloku operacyjnego, zapewniającego stałą gotowość co najmniej jednej sali operacyjnej do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi małoletniemu, w szczególności noworodkowi; - pracowni endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, czynnej całą dobę; - oddziału chirurgii dziecięcej z możliwością udzielania świadczeń z zakresu traumatologii narządu ruchu oraz nagłych przypadków z zakresu neurochirurgii. |
|  | Trzeci poziom referencyjny | Organizacja udzielania świadczeń | - co najmniej 8 stanowisk intensywnej terapii, w tym co najmniej 4 dla noworodków; - co najmniej 2 inkubatory otwarte z możliwością fototerapii oraz ważenia dzieci oraz co najmniej 1 inkubator zamknięty z możliwością fototerapii oraz ważenia dzieci, w przypadku udzielania świadczeń dla noworodków; - wyodrębniona całodobowa opieka lekarska – jednoczasowo przez co najmniej 2 lekarzy (lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz anestezjolog lub lekarz w trakcie specjalizacji), w tym co najmniej 1 lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii, we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami lub wykonywaniem świadczeń z zakresu anestezji); - wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska – na każdej zmianie co najmniej 1 pielęgniarka anestezjologiczna z uwzględnieniem szczegółowych poziomów intensywności opieki określonych w pkt 5 Organizacja udzielania świadczeń, w części I. |
|  |  | Pozostałe wymagania | Zapewnienie działania w strukturze podmiotu leczniczego prowadzącego szpital: - bloku operacyjnego, zapewniającego stałą gotowość co najmniej jednej sali operacyjnej do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi małoletniemu, w szczególności noworodkowi; - pracowni endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, czynnej całą dobę; - oddziału chirurgii dziecięcej lub oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu; - oddziału neurochirurgii lub chirurgii ogólnej realizujących świadczenia w obrębie czaszki, mózgowia i rdzenia kręgowego. |